

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

**Dostawa** **materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji zadania pn.: Budowa świetlicy**

|  |
| --- |
| ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1*** |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Opis**  | **j. m.** | **Ilość** | **Uwagi** |
| 1 | Płyta OSB 18 mm | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej płyta OSB gr 18 mm | m2 | 166,944 | W cenę należy wliczyć wszelkie koszty a w szczególności koszty opakowania i zabezpieczenia towaru, transportu, załadunku i rozładunku, **koszty montażu** a także ryzyko kontraktowe |
| 2 | kontrłaty i łaty | Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej – kontrłaty i łaty/krotność 2 | m2 | 166,944 |
| 3 | Płyty blachodachowe – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | Pokrycie dachu płytami blachodachowymi | m2 | 166,944 |
| 4 | Gąsiory - w kolorze pokrycia dachu | Pokrycia dochowa i obróbki blacharskie z blachy dachówkopodobnej - gąsiory | m | 16,000 |
| 5 | Blachy okapowe - w kolorze pokrycia dachu | Pokrycia dochowa i obróbki blacharskie z blachy dachówkopodobnej – blachy okapowe | m | 43,000 |
| 6 | Rynny dachowe - w kolorze pokrycia dachu | Rynny dachowe półokrągłe z blachy OC Ø 120 | m | 32,000 |
| 7 | Rury spustowe - w kolorze pokrycia dachu | Rury spustowe okrągłe z blachy OC Ø 120 | m | 9,000 |

|  |
| --- |
| ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2*** |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Opis asortymentu** | **j. m.** | **Ilość** | **Uwagi** |
| 1 | Okna PCW (1,8 x 1,4) szt. 5Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow. do 2,5 mr z obróbką obsadzenia (1,8 x 1,4) szt. 5 | m2 | 12,600 | W cenę należy wliczyć wszelkie koszty a w szczególności koszty opakowania i zabezpieczenia Przedmiotu Umowy, transportu, załadunku i rozładunku, **koszty montażu**, oraz ryzyko kontraktowe |
| 2 | Okna PCW (1,54 x 1,4) szt. 1Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow. do 2,0 mr z obróbką obsadzenia (1,54 x 1,4) szt. 1 | m2 | 2,156 |
| 3 | Drzwi balkonowe PCW (2,00 x 2,25) szt. 1Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | Drzwi balkonowe PCW z obróbką obsadzenia (2,00 x 2,25) szt. 1 | m2 | 4,500 |
| 4 | Skrzydło drzwiowe (1,8 x 2,3) szt. 1Kolor do uzgodnienia z zamawiającym | Skrzydło drzwiowe zewnętrzne szklone aluminiowe (1,8 x 2,3) szt. 1 | m2 | 4,140 |
| 5 | ParapetyKolor do uzgodnienia z zamawiającym | Obróbki blacharskie z blachy OC grubość 0,5, szer. w rozwinięciu do 25 cm - parapety | m2 | 9,385 |